
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.08.2021   № 366
с. Марёво

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду на территории 

Марёвского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки и готовности к отопительному периоду», Администрация Марёвского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Марёвского муниципального округа.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Марёвского муниципального района от 27.08.2015 №239 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории Марёвского муниципального района».

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа                                                     С.И. Горкин
	


                                                                                  Утверждено 

                                           постановлением администрации 

                                            муниципального округа

                                              от  25.08.2021  № 366
Программа

по проведению проверки готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Марёвского муниципального округа

1.Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с графиком проверок, указанным в приложении №1 к Программе.

2.Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III - V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила):

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)  плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается администрация Марёвского муниципального округа, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.                                      
___________________

                                                                                                        Приложение №1 

График проведения проверки готовности 

к отопительному периоду теплоснабщающих организаций 

и потребителей тепловой энергии

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Адрес
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

	1
	Потребители тепловой энергии,  в том числе многоквартирные жилые дома

	
	Многоквартирный жилой дом
	с.Молвотицы ул.Зелёная д.11,д.12
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	Многоквартирный жилой дом
	д.Седловщина, ул.Новрогодская д.25, ул.Народная д.4
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	Многоквартирный жилой дом
	д.Моисеево, ул.Садовая д.8, д.10, ул.Энергетиков д.1,д.2
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	Многоквартирный жилой дом
	с.Марёво, ул.Советов д.20а, д.40, д.37
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	Многоквартирный жилой дом
	с.Марёво, ул.Комсомольская д.19,д.21,д.25,д.27
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МАОУ «Марёвская средняя школа»
	с.Марёво, ул.Мудрова д.19
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания»
	с.Марёво, ул.Советов, д.18
	с 15 августа по 14 сентября


	п.4 Программы

	
	МБУ «ЦФЭИМСУ»
	с.Марёво, ул.Советов д.46
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МАОУ «Молвотицкая основная школа»
	с.Молвотицы, ул.Школьная д.7, д.9
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	ГОБУЗ «Марёвская ЦРБ»
	с.Марёво, ул.Советов, д.18
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МАДОУ «Детский сад №1»
	с.Марёво, ул.М.Поливановой д.3
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МАДОУ «Детский сад №3»
	д.Моисеево, ул.Садовая,д.3
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	Администрация Марёвского муниципального округа
	с.Марёво, ул.Советов,д.27
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МАУДО «Центр дополнительного образования»
	с.Марёво, ул.Советов д.44
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МУК «Музей краеведения»
	с.Марёво, ул.Партизанская д.8
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МУК ЦБС
	с. Марёво, ул.Комсомольская д.11, с.Молвотицы, ул.Зелёная д.9
	с 15 августа по 14 сентября
	п.4 Программы

	
	МУК ЦКС «Очаг»
	с.Марёво,ул.Комсомольская д.13, с.Молвотицы, ул.Зелёная, д.9, д.Моисеево, ул.Садовая д.7
	с 15 августа по 14 сентября


	п.4 Программы

	2
	Теплоснабжающие  организации

	
	ООО «ТК Новгородская»

	
	Котельная №3
	УКС с.Марёво
	
	

	
	Котельная №4
	с.Марёво, ул.Советов д.27
	
	

	
	Котельная №5
	с.Марёво ЦРБ
	
	

	
	Котельная №6
	д.Моисеево
	
	

	
	Котельная №7
	д. Седловщина
	
	

	
	Котельная №8
	с.Молвотицы
	
	

	
	Котельная №9
	с.Марёво, ул.Советов д.46
	
	

	
	Котельная №10
	с.Марёво, ул. Мудрова д.19
	
	

	
	Котельная №11
	с. Марёво
	
	

	
	Котельная №12
	с.Марёво
	
	

	
	ООО «ТК Северная»

	
	Котельная №2
	 с.Марёво (гостиница) 
	До 01 ноября
	п.2 Программы




                                                                                                         Приложение №2

АКТ

         проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    __________________________               "__" _________________ 20__ г.

     (место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

                                         (форма документа и его реквизиты, которым  образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________,

 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________________________________

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии:    _________________________________________________

                                                              (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель   председателя

комиссии:                 _________________________________________________

                                                           (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

                                                           (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

                               (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

                                потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к     

                                отопительному периоду)

Приложение №3

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N.

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

__________

