
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.10.2021   № 424
с. Марёво

Об утверждении Реестра источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Марёвского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Марёвского муниципального округа, Администрация Марёвского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Марёвского муниципального округа.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Молвотицкого сельского поселения:

от 24.03.2015 № 24 «Об утверждении реестра источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Молвотицкого сельского поселения»;

от 07.07.2017 № 47 «О внесении изменений в постановление от 27.03.2015 № 24».

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа                                                  С.И. Горкин
Утвержден
постановлением администрации муниципального округа

от 21.10.2021 № 424

Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Марёвского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Вид и характеристика водоисточника
	Расположение на местности

	1
	2
	3
	4

	1
	д. Борисово
	ПВ-30 м. куб.
	Подъезд у дома № 6

	2
	д. Брод
	Подъезд к ручью (сезонно)
	На расстоянии 100 метров до дома № 2

	3
	д. Моисеево
	ПВ-50 м. куб.
	пер. Тихий д.1

	4
	
	ПВ - 20м. куб. (наливной)
	ул. Марёвская

	5
	
	Подъезд к ручью
	ул. Никольская, 50

	6
	
	ПВ-60 м. куб.
	ул. Никольская за д 41

	7
	
	ПВ-40 м. куб.
	ул. Заречная

	8
	
	ПВ-200 м. куб.
	ул. Молодёжная д. 12

	9
	
	ПВ-50м. куб
	ул. Садовая д 12(старая заправка)

	10
	д. Новая Деревня
	ПВ-100 м. куб.
	Подъезд у дома № 20

	11
	д. Раздольное
	ПВ-50 м. куб.
	ул. Раздольная № 8

	12
	д. Шики
	ПВ-60 м. куб.
	Подъезд за домом № 7

	13
	д. Андреевщина
	ПВ-100 м. куб.
	Подъезд у дома № 2

	14
	с. Велилы
	ПВ-30 м. куб.
	Около лесничества

	15
	
	ПВ-50 м. куб.
	ул. Луговая 3.

	16
	д. Заречье
	ПВ-50 м. куб.
	Подъезд у дома № 10

	17
	д. Красное
	ПВ-60 м. куб.
	Подъезд у дома № 9

	18
	д. Манькино
	ПВ-60 м. куб
	Подъезд у дома № 8

	19
	д. Невзорово
	ПВ-60 м. куб.
	Подъезд у дома № 6

	20
	д. Овсяниково
	ПВ-60 м. куб.
	Подъезд у дома № 2

	21
	д. Осиновик
	ПВ-100 м. куб.
	ул. Лесная д.З

	22
	п. Погорелуша
	ПВ-60 м. куб
	Подъезд у дома № 9

	23
	д. Руницы
	ПВ-30 м. куб.
	Подъезд у дома № 4

	24
	д. Седловщина
	ПВ-50 м. куб.
	ул. Новгородскаяд.21 у (детского сада)

	25
	
	ПВ-60 м. куб.
	ул. Новгородская

д. 32

	26
	
	ПВ-40 м. куб.
	ул. Зелёная 12

	27
	
	ПВ-100 м. куб.
	пер. Новгородский 4

	28
	д. Ям
	ПВ-30 м. куб.
	Подъезд у дома № 24

	29
	д. Бель-2
	ПВ-20 м. куб.
	Подъезд за домом № 7

	30
	д. Быково
	Подъезд к реке Каменка
	у дома № 12, 26,31

	31
	д. Любно
	ПВ-60 м. куб.
	Подъезд за домом № 17

	32
	с. Молвотицы
	ПВ-1000 м. куб.
	пер. Озёрный, 3

	33
	
	ПВ-20 м. куб.
	ул. Школьная 12

	34
	
	ПВ-500 м. куб.
	ул. Зелёная 6

	35
	
	ПВ- 30 м. куб.
	у ДК

	36
	
	ПВ-1000 м. куб.
	подъезд с ул. Садовой

	37
	д. Новая Русса
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Центральная 5

	38
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Центральная, подъезд у магазина

	39
	
	Река Пола
	ул. Новая 8.

	40
	
	ПВ-30м. куб.
	ул. Майская 4

	41
	д. Новое Маслово
	ПВ-30 м. куб.
	Подъезд у дома № 6

	42
	п.Первомайский
	ПВ-40 м. куб.
	ул. Центральная 12

	43
	
	ПВ-20 м. куб.
	ул. Лесная 7

	44
	
	ПВ-30 м. куб. (наливной)
	ул. Солнечная д. № 1 (лесничество)

	45
	
	ПВ-20 м. куб.
	ул. Солнечная

	46
	д. Васильки
	ПВ-30 м. куб.
	Подъезд у дома № 1

	47
	д. Горное
	ПВ-20 м. куб.
	ул. Школьная 36

	48
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Школьная (у здания ДК)

	49
	
	ПВ-40 м. куб.
	ул. Труда 13

	50
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Школьная 20

	51
	д. Лаптево
	ПВ-100 м. куб.
	Подъезд на базе отдыха

	52
	д. Мамоновщина
	ПВ-150 м. куб.
	Пер. Озёрный.

Подъезд у старой 29фермы

(сезонный)

	53
	
	ПВ-70 м. куб.
	Пер. Лесной. Подъезд у мастерских

	54
	
	ПВ-20 м. куб.
	ул. Центральная 25(18)

	55
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Центральная д. 40

	56
	д. Поля
	ПВ-20 м. куб.
	Подъезд у дома № 5

	57
	д. Сивущено
	ПВ-500 м. куб.
	Подъезд у дома № 3

	58
	ул. Антоновская Д. 7
	Река «Марёвка»
	Подъезд к реке Марёвка (сезонно)

	59
	ул. Советов.
	ПВ-30 м. куб.
	Около газового участка

	60
	ул. Гощинская д. 8
	ПВ-30 м. куб.
	у дома № 8

	61
	ул. Заречная д. 2
	Река «Марёвка»
	Подъезд к реке Марёвка

	62
	ул. Заречная д. 24
	Река «Марёвка»
	Подъезд к реке Марёвка

	63
	ул. Карцевская д. 15
	ПВ-200 м. куб.
	у дома №15

	64
	ул. Комсомольская 11
	ПВ-50 м. куб.
	Около дома культуры

	65
	ул. Комсомольская Д.2
	Река «Марёвка»
	Подъезд к реке, шиномонтаж

	66
	ул. Комсомольская
	ПВ-100 м. куб.
	у дома № 52

	67
	ул. Лесная д. 1
	ПВ-40 м. куб.
	у дома. № 1

	68
	ул. Лзтовая д. 5
	ПВ150 м. куб.
	у дома № 5

	69
	ул. Первомайская
	ПВ-40 м. куб.
	Напротив дома №1

	70
	ул. Первомайская д. 6
	ПВ-20 м. куб.
	У дома № 6

	71
	ул. Первомайская 15
	ПВ-150 м. куб.
	у дома №15

	72
	ул. Петрова д. 18
	ПВ-30 м. куб.
	у дома №18

	73
	ул. Пионерская 13
	ПВ-25 м. куб.
	у дома № 13

	74
	ул. Пр. Соловьева 11
	ПВ-20 м. куб.
	у дома № 11

	75
	ул. Пр. Соловьева 22
	ПВ-40 м. куб.
	у дома № 22

	76
	ул. Сов. Армии д.1
	ПВ150 м. куб.
	у дома № 1

	77
	ул. Совхозная д. 6
	ПВ-150 м. куб.
	у дома № 6

	78
	ул. Солнечная
	ПВ-40 м. куб.
	за домом № 6

	79
	ул. Советов 15
	ПВ-20 м. куб.
	у дома № 15

	80
	ул. Советов 27
	ПВ- 300 м. куб.
	у дома № 27

	81
	ул. Советов 41
	ПВ-60 м. куб.
	у дома№ 41

	82
	ул. Труда 7
	ПВ-60 м. куб. (наливной)
	у дома № 7

	83
	ул. Труда 14

(Прохора Соловьёва)
	ПВ-30 м. куб.
	у дома№ 14

	84
	пер. Парковый 2
	ПВ-40 м. куб.
	у дома № 2

	85
	пер. Полевой 4 (8 марта)
	ПВ-60 м. куб.
	у дома № 4

	86
	пер. Советский 9
	Река Мерёвка
	Подъезд к реке Марёвка у дома № 9

	87
	пер. Набережный
	ПВ-30 м. куб.
	у дома№ 12.

	88
	ул. Луговая
	ПВ-30 м. куб.
	у дома № 8

	89
	ул. Новая
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 14

	90
	ул. Октябрьская
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 22

	91
	ул. Полевая
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 15

	92
	ул. Пролетарская
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 4

	93
	ул. Тихая
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 11

	94
	ул. Мелиораторов
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 5

	95
	ул. 60 лет Октября
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 18

	96
	пер. Набережный
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 16

	97
	пер. Набережный
	ПВ-30 м. куб.
	дом № 4

	98
	ул. Халина 22
	ПВ-20 м. куб.
	дом 22

	99
	д. Афаносово
	ПВ-1000 м. куб.
	Подъезд у дома № 3

	100
	д. Большое Демкино
	ПВ-500 м. куб.
	

	101
	д. Липье
	ПВ-40 м. куб.
	ул. Труда 59

	102
	
	ПВ-15 м. куб.
	ул. Труда 73

	103
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Труда 25

	104
	
	ПВ-500 м. куб.
	ул. Поселковая 10

	105
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Лесная 12

	106
	
	ПВ-150 м. куб.
	Подъезд у мастерских

	107
	
	ПВ-20 м. куб.
	ул. Труда 37

	108
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Молодёжная 10

	109
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Строителей  ФАП

	110
	
	ПВ-30 м. куб.
	ул. Лесная 2

	111
	д. Новое Гридино
	ПВ-50 м. куб.
	Подъезд у дома № 2

	112
	д. Поленовщина
	ПВ-100 м. куб.
	Подъезд у дома № 4

	113
	д. Поповка
	ПВ-30 м. куб.
	Подъезд у дома № 15

	114
	д. Рудаково
	ПВ-50 м. куб.
	

	115
	д. Смыково
	ПВ-100 м. куб.
	Подъезд у дома № 3

	116
	д. Старь
	ПВ-50 м. куб.
	Подъезд у дома № 8

	117
	д. Шинково
	ПВ-30 м. куб.
	Подъезд у дома № 2

	118
	д. Владычно
	ПВ-30 м. куб.
	Возле дома № 1

	119
	д. Старое Гридино
	ПВ-30 м. куб.
	Возле дома № 5

	120
	ул. Зелёная 1
	ПВ-50 м. куб.
	На территории дорожного участка

	121
	ул. Комсомольская 43
	ПВ-50 м. куб.
	Территория бывшего межсовхозного лесхоза

	122
	ул. Комсомольская 64
	ПВ-100 м. куб.
	На территории «Леспром- М»

	123
	ул. Советов 18
	ПВ- 60 м. куб.
	На территории больничного городка

	124


	ул. Советов 55
	ПВ- 100 м. куб.
	На территории бывшего леспромхоза

	125
	ул. Myдрова 19
	ПВ-30 м. куб.
	Около школы


______________________
